## Tabelle1
Grundeigentümer
Strasse | [7 empty] | Geb-Nr.
Parzelle Nr.
Wasser- und Abwasserinstallationen - Deklaration der LU
Apparate/Armaturen | Stockwerk |  |  |  |  | Anzahl |  | LU pro Anschluss | LU |  | LU
Normalinstallationen | UG | EG | 1. St | 2. St | 3. St | kalt | warm |  | K | W | Total
Handwaschbecken | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
WC-Spülkasten | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
Bidet, Coiffeurbrause | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Haushaltgeschirrspüler | [5 empty] | 0 |  | 1 | 0 |  | 0
Haushaltwaschautomat | [5 empty] | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
Entnahmearmatur Balkon und Terrasse (*) | [5 empty] | 0 |  | 2 | 0 |  | 0
Dusche | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Spülbecken, Abwaschbecken | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Waschtrog, Ausgussbecken | [5 empty] | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Urinoir-Spülung | [5 empty] | 0 |  | 3 | 0 |  | 0
Badewanne | [5 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Spülbecken für Gewerbe | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Geschirrbrause | [5 empty] | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
Entnahmearmatur für Garten und Garage (*) | [5 empty] | 0 |  | 5 | 0 |  | 0
TOTAL LU WV | [10 empty] | 0
TOTALLU ARA | [10 empty] | 0
Spezialinstallationen | Beschrieb: | [6 empty] | l/min |  | U | LU
Kühl- und Klimaanlage | [9 empty] | 1 LU = 6 l/min | 0
Melkmaschine | [10 empty] | 0
Vieh-Selbsttränke | [10 empty] | 0
Laufender Brunnen | [10 empty] | 0
Regenabwassernutzung: | Anzahl WC
Anzahl Pissoir
Andere Verwendung
BW = Belastungswerte (nach W3 des schweiz. Vereins des Gas- und Wasserfaches SVGW)
K = Kaltwasser W = Warmwasser U = Umrechnung |  |  |  | * Wird bei den Abwassergebühren nicht berücksichtigt.
Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Unter Voranmeldung können die Liegenschaften zu Kontrollzwecken betreten werden. Sämtliche Veränderungen an den Wasser- und Abwasserinstallationen werden innert Monatsfrist unaufgefordert an die Gemeindeverwaltung gemeldet.
Datum: _________________________
(Gebäudeeigentümer)
Datum: _________________________
(Sanitärinstallateur)
LU = Belastungswerte (nach W3 des Schweiz. Vereins des Gas- und Wasserfaches SVGW)
K = Kaltwasser W = Warmwasser U = Umrechnung |  |  |  | (*) Wird bei den Abwassergebühren nicht berücksichtigt.
Inbetriebnahme der neuen bzw. zusätzlichen Installationen am:
Der Gebäudeeintümer/die Gebäudeeigntümerin bestätigt, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entspre-chen. Veränderungen an den Wasser- und Abwasserinstallationen sind der Gemeinde innert Monatsfrist unauf-gefordert zu melden. Unter Voranmeldung ist das Betreten der Liegenschaften zu Kontrollzwecken zu dulden.
Datum: _________________________
(Gebäudeeigentümer)
Der Sanitätinstallateur bescheinigt, die Hausanschlussleitung und die Hausinstallationen nach den einschlägigen Vorschriften und Normen und nach den Bedingungen der Anschlussbewilligung ausgeführt zu haben.
Datum: _________________________
(Sanitärinstallateur)
Bemerkungen: